# PROGRAMA de PREVENCION de RIESGOS LABORALES

# SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES GENERALES

A. Antecedentes. Las prácticas de seguridad y su control en el ámbito de los laboratorios, como en las actividades de investigación y las administrativas, son establecidas por la legislación vigente (LN19587, Dto 351/79 y modificatorias), el Servicio de Higiene y Seguridad (o matriculado en Higiene y Seguridad) de la Institución donde desempeña sus actividades (SHyS) y por el área de Medicina Laboral (ML).

Las PERSONAS relacionadas al CONICET, entendiéndose por ello a investigadores y personal de apoyo, personal administrativo, aquellos bajo el régimen de becas o pasantías y a toda persona, incluyendo investigadores o becarios extranjeros y terceros que, realicen tareas en Unidades Divisionales del CONICET o para actividades  aprobadas o avaladas por el CONICET fuera de las mismas, y a aquellos que trabajan en líneas de investigación que no pertenecen a CONICET (de aquí en adelante Personal*), para realizar trabajos en dicha Institución, que involucren exposición a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos o radiológicos, deberán leer el presente, tomando conocimiento del mismo, de los procedimientos existentes y requeridos, y refrendar por escrito el presente Programa de Prevención de Riesgos Laborales, como compromiso de su cumplimiento y respeto.

Además del Programa de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) se deberá elaborar un Programa específico, para:

- riesgos relacionados con láser clase 3 o 4, y

- riesgos relacionados con el uso de radiaciones.

- riesgos relacionados con sangre humana u otros materiales potencialmente infecciosos,

- otros riesgos especiales (tareas en planta piloto o de campo, manipulación o almacenaje de inflamables, etc.)

El SHyS, en conjunto con el Comité interno de Seguridad Laboral y Bioseguridad (CS) debe elaborar, cuando se encuentren presentes distintos riesgos, los documentos que sirven como base para la prevención en el trabajo en laboratorios de investigación, como por ejemplo:

  - Seguridad Química en Laboratorio

  - Seguridad Biológica en Laboratorio,

  - Programa de Patógenos Presentes en Sangre,

  - Programa de Protección Radiológica,

  - Manual de Seguridad de Láser, etc.

El PPRL es un documento que es elaborado por el Investigador Responsable, Jefe de la Línea de Investigación (IR), donde declara todas las actividades que se realizan en sus recintos, laboratorios, enumerando los riesgos a los que están expuestos el personal que tiene a cargo, y estos a la vez ratifican la información volcada en el PPRL.

El investigador responsable debe completar el Formulario del PPRL, enviarlo al SHyS, conservando una copia que formará parte de su documentación de seguridad. Las hojas de datos que acompañan este documento no deben ser enviadas. El Programa de PPRL será evaluado y auditado en el laboratorio por el SHyS. Si el SHyS considera que las operaciones del laboratorio son altamente riesgosas, el Programa será evaluado por el conjunto del CS.

Los posibles resultados de la evaluación del SHyS son:

- Aprobado

- Aprobado con sugerencias (no se requiere respuesta)

- Aprobado con condiciones (se requieren modificaciones o respuestas por parte del IR)

- No aprobado (se requieren modificaciones o respuestas por parte del IR)

Se va a contar con un sitio web donde se puede acceder a información relacionada con medidas de protección y programas de higiene y seguridad. Dicho sitio se encuentra en elaboración, el cual estará dentro de la página correspondiente a HyS de CONICET.

B. Instrucciones para completar. El formulario de PPRL tiene 6 partes:

I.	RESUMEN DE INVESTIGACION

II.	INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

- SEGURIDAD QUIMICA

- SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y LÁSERES

- SEGURIDAD BIOLÓGICA

- CERTIFICADO DE ACUERDO

Los trabajadores de laboratorios de investigación (Personal*) deben leer y entender el PPRL como un elemento de entrenamiento inicial de seguridad en el laboratorio, como firmar el compromiso del respeto a las normas de HyS.

El CERTIFICADO DE ACUERDO -sección VI- debe ser Firmado por el Personal*. Los trabajadores nuevos que se incorporen a la línea de investigación, luego de que se haya completado el PPRL, deben leer, entender y firmar el formulario Incorporación de Personal como un elemento inicial de entrenamiento en seguridad. El IR debe enviar dicho formulario al SHyS.

La copia del PPRL, que quede en manos del investigador, debe estar acompañada de Documentos en Seguridad para distintos temas específicos relacionados con la seguridad en el laboratorio, que ayudan en la tarea de completar el PPRL. Los Investigadores de otras instituciones con lugar de trabajo en la Institución, Becarios, Docentes, Estudiantes, como el Personal*, deben estar familiarizados con las normas establecidas en los siguientes temas, en caso que sus tareas asi lo requieran o según corresponda:

- Entrenamiento para Respuestas ante Emergencias.

- Manipulación segura de Sustancias Químicas

- Manipulación adecuada de Cilindros de Gases Comprimidos

- Trabajo seguro con Materiales Altamente Reactivos, Reacciones a Alta Presión o Sistemas de Vacío

- Trabajo seguro con Radiación y en el manejo de Láser

- Seguridad Biológica

Para completar el PPRL debe Responder todas las preguntas, no dejando ningún casillero o ítem vacío.

El PPRL debe ser revisado cada dos años. El SHyS le informará cuando debe completar el formulario de Revisión Periódical. El Programa de PPRL estará vigente en forma permanente entre las revisiones. Cada vez que cambie las tareas o riesgos del PPRL,  el IR deberá informar inmediatamente al SHyS los cambios, modificaciones o nuevas tareas y procedimientos que afecten la exposición ocupacional así como los nuevos empleados del laboratorio en el momento que se incorporen, y no solamente cuando sea revisado por el SHyS.

Manual de Seguridad: El PPRL y los Documentos de Seguridad deben estar a disposición de los trabajadores del laboratorio formando parte del Manual de Seguridad del Laboratorio o compilación similar de información de seguridad. El Manual de Seguridad del Laboratorio debe estar siempre disponible para todos los trabajadores en todo momento, en un lugar visible y accesible. El Manual de Seguridad del Laboratorio, cuyo contenido mínimo se describe en el punto II. H.,  es un elemento requerido en todo laboratorio de investigación.

Por favor consulte con el SHyS para cualquier pregunta o comentario referido a la confección del PPRL, quien podrá resolver la inquietud en conjunto con el CS. Agradecemos vuestro tiempo y esfuerzo en apoyar esta importante herramienta de Prevención y Seguridad.

C. Responsabilidades: del Investigador Responsable del Laboratorio y de todo el Personal* en el Laboratorio. Es importante que tanto el IR del Laboratorio como el Personal* que allí desarrolla sus actividades entiendan que el PPRL tiene las características de una declaración jurada y es parte de las condiciones bajo las cuales la Institución donde trabaja le otorga el uso de su espacio de trabajo. Al firmarlo y enviarlo, se acepta seguir las prácticas y procedimientos que protegerán su seguridad y la de los trabajadores del lugar. Usted también, ha aceptado que está calificado o entrenado para reconocer los riesgos presentes en su lugar de trabajo y respetar los procedimientos que puedan limitar o contener su potencial exposición a riesgos. El PPRL confirma que los trabajadores del laboratorio están dispuestos a cumplir con las normas de seguridad de la Institución y tienen la responsabilidad de prevenir desviaciones o evitar comportamientos inseguros.

El Director de la UE, o Instituto donde trabaja, será responsable de controlar que se trabaje adecuadamente, la correcta disposición de los materiales peligrosos, patogénicos y radioactivos, y de cualquier daño causado por fallas en el cumplimiento de políticas de seguridad. Los incumplimientos a las políticas de seguridad de la Institución pueden resultar en el cierre permanente de la línea de investigación que produzca la irregularidad.

Los Investigadores Responsables deben completar el formulario del PPRL, que establece las prácticas y procedimientos de trabajo que son usuales en el laboratorio, así como también las medidas de protección para los trabajadores, y la responsabilidad del investigador en el contexto del trabajo diario.

D. Información para contactar el Servicio de Higiene y Seguridad. El Servicio Higiene y Seguridad tiene sus oficinas en ....................................................................., cercano al ....................................................., y se puede contactar mediante:

- Tel

- Fax

- conmutador:............................interno ......

Email:

FORMULARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INFORMACION DEL RESPONSABLE DEL LABORATORIO

| Apellidos y Nombres del Responsable del Laboratorio: | Unidad Ejecutora o Institución: |
| --- | --- |
| Nombre de la Línea de Investigación o Grupo de Trabajo: |
| Número de Oficina: Piso: | Teléfono: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| Nº de Teléfono* | Personal: | Otros: |
| Teléfonos del Laboratorio *: |
| Indique o especifique cuales laboratorios y recintos son los que utilizar para trabajar (a esta información Ud. debe adjuntar en hoja aparte un esquema o plano de planta del lugar o lugares, indicando los laboratorios o recintos donde realiza las tareas –señalando las que son de uso cotidiano o las eventuales- su linea de investigación): |
| Nota: * Indique el número de todos los laboratorios y lugares de la Institución donde realiza actividades personal bajo su responsabilidad. Para todo laboratorio o grupos de laboratorios donde se usen o almacenen agentes químicos o biológicos, o se dejen equipos funcionando las 24 horas, debe encontrarse disponible un teléfono para permitir el llamado de emergencia de la oficina de vigilancia o el SHyS. |

Por favor responda todas la preguntas y no deje lugares en blanco. Si una pregunta no tiene relación con el trabajo en su laboratorio(s), por favor indique "NC" -"no corresponde"- como respuesta, de forma que el Servicio de Higiene y Seguridad (SHyS) o el Comité de Seguridad (CS) tenga certeza que no se ha pasado por alto información importante. Los PPRLs incompletos serán devueltos para su corrección.

______________________

I.  RESUMEN DE INVESTIGACION

I.A.  Descripción de las Actividades o Investigación.

Por favor provea una explicación narrativa y explicativa de los objetivos de su investigación. En la misma describa brevemente los procedimientos experimentales típicos que se realizan en su laboratorio. Esta información es requerida para ayudar al SHyS y al CS a conocer sus actividades y auditar su PPRL correctamente. Si el espacio no es suficiente, adjunte las hojas que sean necesarias para explicar el punto.

I.B.  Viajes o trabajos fuera de la Institución.

Si su investigación involucra viajes para la recolección de ejemplares o muestras, visitas a industrias, otras instituciones, plantas pilotos, etc., Usted tiene la obligación de hacer una declaración en cada oportunidad en que el personal que esta a su cargo, sale por motivos de investigación (DEFINIR A QUIEN VA Y ADJUNTAR FORMULARIO). Tenga en cuenta de formular las consultas necesarias respecto de inmunizaciones, botiquín de primeros auxilios y otras consultas que se generen por dicha actividad.

| ¿Su trabajo de Investigación involucra viajes o trabajos fuera de la Institución? Si la respuesta es NO, pase a la sección I.C. Investigaciones que involucran animales vertebrados | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Cada vez que se realizan trabajos fuera de la Institución, se completa el formulario para estos casos por cada persona y se lo entrega al área administrativa correspondiente? | SI  | NO  |
| ¿Ud. se asegura que el personal de su grupo de investigación es conciente de los riesgos que asume, de las normas de seguridad que deben seguir, y los elementos que debe tener disponibles? | SI  | NO  |

I.C.  Investigaciones que involucran animales vertebrados.

| ¿Su trabajo de Investigación involucra el uso de animales vertebrados? Si la respuesta es NO, pase a la sección I.D. Investigaciones que involucra animales invertebrados | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si su respuesta es SI, por favor use este espacio para explicar los riesgos para la seguridad y la salud, por manipular cada especie animal. Tenga en cuenta si se usan agentes químicos, biológicos o radiológicos en conjunto con los animales de muestreo que puedan ser riesgo adicional para la salud humana, y qué métodos se utilizan para prevenir la exposición a los riesgos relacionados con los animales

Posibles respuestas pueden incluir ejemplos similares a los siguientes (use el recuadro para contestar):

- Trabajos con primates no humanos

- Investigadores que usan monos macacos pueden verse expuestos a animales infectados con Herpesvirus (también conocido como Virus-B) que pueden contagiar enfermedades a través de hojas de corte o rasguños.

- Estudio en animales que usan materiales como dioxinas o herbicidas pueden generar productos de desecho animal contaminados y potencialmente tóxicos (ej. camas, agua de bebederos) que deben ser dispuestos como residuos especiales.

- Uso de compuestos marcados con radionucleídos.

I.D.  Investigaciones que involucran animales invertebrados

| ¿Su trabajo de Investigación involucra el uso de animales invertebrados? Si la respuesta es NO, pase a la sección E. Agentes Anestésicos Inhalables. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si su respuesta es SI, por favor use este espacio para explicar los riesgos para la seguridad y la salud por manipular cada especie animal. Varios factores se deben considerar: que sean vectores de enfermedades, si pueden estar infectados, su morbilidad y longevidad, el potencial reproductivo, si son invertebrados genéticamente modificados, etc.

I.E. Agentes Anestésicos Inhalables.

| ¿Usa en su trabajo de investigación agentes anestésicos inhalables? Si la respuesta es NO, pase a la sección I.F: RIESGOS FISICOS | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta es SI, indique si todos los procedimientos que involucran agentes anestésicos inhalables se realizan siempre en campanas químicas. | SI  | NO  |

Nota: Los agentes anestésicos inhalables más comunes como halotano, isofluorano, y metofrano están asociados con enfermedades del hígado y riñón en humanos. Algunos son considerados toxinas reproductivas. El entrenamiento apropiado de los trabajadores del laboratorio debe enfatizar que el uso de campanas químicas es esencial para minimizar la potencial exposición. VER DISPOSICION DE LIMITE DEL 2010, Y DE BUSCAR ALTERNATIVAS PARA SU REEMPLAZO

| ¿Usa su trabajo de investigación éter etílico para sacrificar o anestesiar animales? (Esta pregunta no involucra el uso de éter etílico como solvente en el laboratorio). Si la respuesta es NO, pase a la sección I.F RIESGOS FISICOS | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Nota: Tenga en cuenta que el uso de éter como anestésico está fuertemente desaconsejado por su inflamabilidad y la posibilidad de formar peróxidos, los que pueden provocar explosiones.

Si la respuesta es SI, ¿Porqué no utiliza un agente alternativo al uso de éter? (responda en el cuadro siguiente)

I.F. RIESGOS FISICOS. Por favor indique los riesgos físicos presentes en su laboratorio marcando en el casillero correspondiente. -. Las posibilidades incluyen:

| SI | NO |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Riesgo eléctrico (un potencial electroshock, quemaduras) de equipos de electroforesis, liofilizadores, evaporadores y otros equipos de alto voltaje (auto-transformadores, transformadores, equipos con bornes o elementos expuestos energizados (sin cubrir o proteger) |
|  |  | 2. Riesgo de quemaduras producido por equipos de alta o baja temperatura como secadores de geles, hornos, estufas, elementos calentados, vapor, coladas o fundiciones o materiales criogénicos. |
|  |  | 3. Cilindros de gases comprimidos, que al caer o dañarse puedan convertirse en proyectiles, o por el peso al volcarse pueden provocar lesiones. |
|  |  | 4. Cortes por vidrios rotos, filos o escalpelos. |
|  |  | 5. Pinchazos de agujas o de elementos punzantes. |
|  |  | 6. Exposición a luz UV, dado que eventualmente puede generar dermatitis o lesiones cutaneas o daños en los ojos. |
|  |  | 7. Uso de Láser |
|  |  | 8. Campos magnéticos o electromagnéticos |
|  |  | 9. Ruido a niveles importantes o molestos. Como punto de partida o ayuda a evaluar la exposición, se considera ruido cuando la persona debe elevar la voz para que otra persona a su lado, la escuche. |
|  |  | 10. Impacto en las personas producido por objetos que caen, materiales pesados (ladrillos, metales, pesas), o compresión de pies por ruedas de carros móviles o contenedores de desperdicios. |
|  |  | 11. Pulverización u otros procesos que puedan generar partículas aspirables, Humos de soldadura, polvos o talcos. |
|  |  | 12.Lastimaduras producidas durante la operación de máquinas (cortes, horadación, modelado, compresión, abrasión, trepanado, etc) ej. cintas rotantes o sierras deben estar cubiertas, protecciones por estallido, explosiones o fracturas de piezas, etc. |
|  |  | 13. Sistemas de alta presión, donde pueda ocurrir un desprendimiento de una pieza, parte, manguera, etc. |
|  |  | 14. Otros (por favor indíquelos en el cuadro siguiente): |

| ¿Ha Usted dado entrenamiento adecuado a los trabajadores de sus laboratorios sobre los riesgos físicos marcados en los puntos I.F. 1 al 14? Este entrenamiento debe incluir una explicación sobre los riesgos, y las posibilidades de lastimaduras y otros daños, y las actividades tendientes a la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO, indique porqué no.

______________________________________

II. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

## II.A.  Áreas de trabajo, Orden, Limpieza

II.A.1. Factor de ocupación de los espacios.

Usted sabe que una condición importante para la realización de las actividades de investigación en forma apropiada y segura, es el espacio con el que cuenta cada persona para desarrollar su trabajo. Se estima que el espacio adecuado para realizar tareas sobre mesada con agentes químicos y/o biológicos es de 2 metros lineales por persona mínimo, para un trabajo seguro, según las distintas tareas.

| ¿Cree que el espacio del que Usted dispone es suficiente para sus tareas de investigación y que no genera un riesgo para la salud del personal a su cargo? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO, indique por qué no, detallando cantidad de metros de cada recinto y las personas que trabajan en cada uno de ellos.

Cantidad de Personas: Cantidad de Metros Cuadrados:

II.A.2. Ancho de pasos en los laboratorios

Los pasos de laboratorios deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos que permita el desplazamiento ordenado de las personas que en él trabajan tanto durante la tarea cotidiana como en situaciones de emergencia. Para una situación de emergencia, el ancho de paso mínimo libre de obstáculos que se requiere es de 95 cm., o el ancho de puerta de salida si ésta fuera de menor dimensión.

| ¿El ancho de los pasos que dispone su laboratorio cumple con la premisa precedente? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO, indique por qué.

II.A.3. Orden y limpieza

El orden y limpieza es una importante herramienta de seguridad a tener en cuenta para el logro de un ambiente sano y seguro que evitará incidentes y accidentes. Se deben mantener en todo momento los pasos y puertas de su lugar de trabajo libres de obstáculos; las mesadas, armarios y estanterías con materiales ordenados y fácilmente accesibles; el material útil separado de los residuos, etc.

¿Ha definido Ud. su política de orden y limpieza y concientizado al personal de su lugar de trabajo para que la cumpla? SI  NO  Si la respuesta es NO, indique por qué.

II.B.   Medidas técnicas para evitar riesgos físicos.

¿Qué medidas ha tomado para minimizar la exposición a los riesgos físicos en su lugar de trabajo? Por favor indique cuáles debajo de cada casillero

| SI | NO | N/C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Protección en maquinarias, ej. coberturas sobre ruedas o filos, barreras o escudos en agujereadoras y tornos, vallado o enrejados, elementos en movimiento, posibles desprendimientos, roturas, etc. Por favor describa: |
|  |  |  | 2. Control de alimentación eléctrica peligrosa Sistemas y procedimientos de desconexión, ej. dispositivos sobre la llave de apagado, válvulas u otro mecanismo de aislación eléctrica que se traban en la posición de apagado o segura; mecanismos señalizados en el equipo. Otros mecanismos de protección que corten automáticamente la alimentación eléctrica, ej. botones de apagado remoto, botones de apagado anti - pánico, cortes mecánicos como válvulas. Protección de bornes y puntos energizados, protección contra contactos directos (chapones de protección en los tableros por ejemplo) Identificación de comandos Identificación de lugares con riesgo de electrochoque. |
|  |  |  | 3. Medidas de contención, ej. cercos, vallados, cortinas rodeando láseres o conteniendo eventual proyección de particulas o astillas, áreas de soldadura, etc. Por favor describa: |
|  |  |  | 4. Escudos, ej. escudos antiastillas sobre reacciones o equipos, para evitar proyección de chorro de fluidos o desprendimientos por rotura o falla, etc. Por favor describa: |
|  |  |  | 5. Otros (por favor complete si corresponde): |

| ¿Ha Usted provisto entrenamiento adecuado a los trabajadores de su laboratorio sobre las medidas técnicas marcadas en los puntos II.B.1-5? | SI  | NO  | N/C  |
| --- | --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO, indique por qué.

II.C.  Controles de ventilación ante riesgos inhalatorios o de aspiración.

Por favor indique cuál de los siguientes controles de ventilación están presentes en su laboratorio. Márquelos en el casillero correspondiente y en el plano por Ud. adjuntado.

| SI | NO |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Campanas químicas ¿Cuantas? : ____________ ¿Donde están ubicadas?: _________________________________________ (SHyS deberá realizar una base de datos de control de campanas y los controles de funcionamiento). Nota: Siga las normas de trabajo adecuadas cuando traslade compuestos químicos de una campana a otra, y desde o hacia la campana. |
|  |  | 2. Campanas de ingreso de personas |
|  |  | 3. Extractores locales de conducto flexible |
|  |  | 4. Flujos Laminares horizontal (protege SOLO a la muestra) |
|  |  | 5. Cabinas de seguridad biológica (CSB) (protegen al trabajador, pudiendo proteger también a la muestra y al ambiente) Cuántos y Dónde están ubicados?: _________________________________________ Clase I: apropiados para trabajar con agentes de riesgo bajo o moderado (gabinetes ventilados para protección de los trabajadores del laboratorio y del medio ambiente, con flujo entrante no recirculante apartado del operador). Clase II: apropiados para trabajar con agentes de riesgo bajo o moderado (gabinetes ventilados para protección de los trabajadores del laboratorio, productos y del medio ambiente, con o sin recirculación y filtros HEPA para los flujos entrante y saliente ) Clase III: apropiados para trabajar con agentes microbiológicos clasificados en el nivel de Bioseguridad 4, suministrando máxima seguridad al trabajador y al ambiente. Es una cabina totalmente cerrada, sellada a los gases. Las CSB son usados para proteger a los trabajadores del laboratorio de potenciales exposiciones deben ser certificados cuando son instalados, luego anualmente, y siempre que el gabinete fuera trasladado, o hubiere una contaminación o reparación del mismo. |
|  |  | ¿Están sus certificados de CSB en vigencia? | SI  | NO  |
|  |  | Si la respuesta es NO, indique por qué |  |  |
|  |  | 6. Cabinas portátiles sin conducto de salida (filtros de carbón y HEPA deben ser cambiados al menos cada 6 meses). Cuántas y dónde están ubicadas?: ________________________________________ |
|  |  | 7. Extracciones localizadas en lugares donde se generen polvos, humos, vapores, nieblas, gases, o donde se trabaje son soldaduras, etc. (por favor complete si corresponde): |
|  |  | 8. Otros (por favor complete si corresponde): |
| II.C.1. Entrenamiento de uso de controles de ventilación. El personal que usa campanas químicas, o elementos de extracción, debe ser entrenado de acuerdo al Manual de Uso de las mismas. ¿Ha usted entrenado adecuadamente a todo el personal de su laboratorio? | SI  | NO  | N/C  |

II.D. Equipos de Protección Personal (EPP).

Es su responsabilidad determinar las medidas de protección complementarias a las protecciones mecánicas colectivas  (anteriormente mencionadas)  que deben ser utilizadas para prevenir riesgos en una actividad y proveer al personal del laboratorio con el equipamiento adecuado y entrenarlo de manera que entienda los requisitos para su uso. Los empleados deben conocer:

- cuándo es necesario un EPP

- cuál EPP es necesario o apropiado.

- cómo colocar, retirar, ajustar y usar un EPP

- limitaciones del EPP

- cuidado apropiado, mantenimiento, vida útil y disposición final de los EPP

| ¿Los trabajos que se realizan en su laboratorio o bajo su supervisión requieren EPP? (vea el detalle en los puntos 1-7 que siguen si tiene dudas sobre como responder) | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Provee usted de una cantidad adecuada de EPP para proteger a los trabajadores sin costo para ellos? | SI  | NO  |

Nota: Tenga en cuenta que el SHyS supervisará los EPP durante sus visitas. Si tienen dudas sobre los EPP apropiados, consulte con el SHyS que lo asistirá.

II.D.1.  Indique cuales de los siguientes EPP se proveen a los trabajadores de su laboratorio. Si la respuesta fuera no corresponde, indique NC

| 1. | Protección para cara y ojos es necesario cuando un trabajador está "expuesto a riesgos que su cara u ojos sean alcanzados por partículas que vuelen, metal incandescente, compuestos químicos líquidos, líquidos ácidos o cáusticos, gases o vapores químicos, fluidos a presión, o radiación luminosa potencialmente dañina". Además, la protección de cara y ojos podría ser requerida para los trabajadores que manipulan agentes biológicos. SI NO   Anteojos de seguridad con protecciones laterales. Si se usan anteojos de seguridad, considere los siguientes requisitos: si hay exposición a luz UV, se deben utilizar anteojos de seguridad apropiados con protección a la luz UV. si hay láseres, se deben utilizar anteojos de seguridad apropiados para el tipo específico de láser. lentes de seguridad con prescripción se deben proveer para quienes requieran corrección de visión. uso de lentes de contacto debe ser regulado por el Investigador Responsable (la política del uso de lentes de contacto es decidida por cada Investigador Responsable). e) lentes de contacto y de corrección de visión no son substitutos del uso de anteojos de seguridad; son aceptables en conjunto con anteojos de seguridad.   Anteojos sin protecciones laterales (no son recomendables al no proteger totalmente los ojos del alcance potencial de particulas)   Máscaras para el rostro (protección facial, máscaras de soldadura, vidrios con los filtros específicos según el tipo de radiación y longitud de onda, etc.) |
| --- | --- |
| 2. | Protección de manos es necesaria cuando las manos de los trabajadores estén "expuestas a riesgos como absorción cutánea de substancias dañinas, cortes severos o laceraciones, abrasión severa, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, temperaturas extremas dañinas". Adicionalmente, la protección de manos es necesaria para los trabajadores de laboratorio que manipulan agentes biológicos. Proceso de Selección de Guantes: Los guantes deben ser seleccionados para proteger de un o más riesgos. Hay tres factores primarios de desempeño usados para evaluar la compatibilidad química de un material de los guantes con los agentes que se van a manipular: Rango de degradación: el cambio en una o más de las propiedades físicas de un guante causadas por el contacto con productos químicos. La degradación suele aparecer típicamente como endurecimiento, adelgazamiento, hinchazón, acortamiento o agrietamiento de un guante. Tiempo de rotura: el lapso de tiempo entre el contacto inicial del químico de la muestra con la superficie del guante y la detección analítica del químico dentro del guante. Velocidad de penetración: la velocidad a la que el químico de la muestra pasa a través del material del guante una vez que la rotura se ha producido y el equilibrio se ha establecido (basado en la absorción de los compuestos químicos en la superficie del guante, difusión a través del guante, y absorción del químico en la superficie interior del guante). Estas características cambian con cada producto que usa el fabricante de guantes. Un guante de neoprene de distinto proveedor tendrá distinto desempeño a pesar de la aparente similitud en su composición. La eficiencia de un guante puede también variar dentro de una misma línea de un fabricante, dependiendo del espesor y recubrimiento. Si tiene dudas, contacte al fabricante o al SHyS para la determinación del guante adecuado para un determinado producto químico. Para determinar el mejor guante para su operación específica, considere los puntos siguientes en el proceso de selección: el desempeño del guante ante la tarea que se va a desarrollar grosor del guante frente a la necesidad de sensibilidad condiciones presentes duración de uso los riesgos potenciales identificados para la operación. Ofrezca a todos los trabajadores opciones de talles y largos apropiados. Los guantes con botamanga son inadecuados dado que pueden retener en forma inadvertida productos químicos en sus pliegues. Por favor no subestime el cuidado en la selección de guantes. Una falla en la consulta previa puede tener serias repercusiones, por ejemplo por la muerte de un investigador que sufra envenenamiento con mercurio luego de contaminar sus guantes de látex con dimetilmercurio. El látex no es el tipo de guante adecuado para este agente altamente tóxico. Nota: Las cremas que forman barreras y no son consideradas como protección de manos aceptable. SI NO   guantes de látex   otros guantes resistentes a productos químicos (Viton, PVC, neoprene, nitrilo, goma butílica).   guantes térmicos (materiales: piel de cerdo y otros cueros, Kevlar, Nomex, coberturas aluminizadas). Recuerde que los guantes con fibras de asbesto (amianto) no deben ser utilizados. Los mismos deben ser dispuestos según corresponde en base al sistema de gestión de residuos peligrosos.   guantes resistentes a cortaduras (materiales enmallados, con filamentos de acero, Spectra / Kevlar / Vectran) |
|  | Si usted provee guantes de látex como elemento básico de su provisión de guantes en el laboratorio, usted debe informar los siguientes requisitos a los miembros de su laboratorio. El Látex es generalmente inadecuado para el uso de una amplia variedad de compuestos químicos. No debe usarse con productos o mezclas químicas que no son recomendadas por el fabricante (o para los cuales no hay información). A pesar de que es seleccionado como el tipo de guantes de mayor uso para actividades comunes diarias, otras opciones, posiblemente superiores deben ser consideradas en la preparación de nuevos experimentos o procedimiento peligrosos. El Látex se degrada rápidamente. La rotura se puede producir en un tiempo relativamente corto, resultando en una pérdida de eficacia y potencial exposición dérmica. Teniendo en cuenta estas deficiencias, el personal del laboratorio debe cambiar sus guantes de Látex frecuentemente durante el día y cada vez que los guantes se hayan contaminado. Los trabajadores del laboratorio se deben lavar sus manos cada vez que se cambian los guantes, y antes de comer, beber, aplicarse cosméticos o fumar (fuera de los laboratorios o zonas prohibidas). |
|  | Si usted va a usar Látex como elemento principal de su provisión de guantes, usted se asegurará de que el látex sea suficiente para las operaciones que desarrollan los trabajadores del laboratorio bajo su supervisión. |
|  | Si el látex no es una elección adecuada, se proveerán los guantes de desempeño óptimo. Los trabajadores del laboratorio son entrenados para entender las particularidades del proceso de selección de guantes y las debilidades del látex.? | SI  | NO  |
| 3. 4. | Guantes sin polvo o alternativas al látex serán ofrecidos a trabajadores del laboratorio que experimenten problemas de sensibilidad dérmica. Los trabajadores del laboratorio son entrenados para reconocer los síntomas de la alergia al látex. | SI  | NO  |
|  | Protección de la cabeza: es requerida cuando los empleados trabajan en áreas donde existe un riesgo potencial de lastimaduras o golpes en la cabeza, provocados por la caída de objetos, techos bajos, dispositivos o maquinaria, elementos ubicados a media altura, trabajos realizados en cercanías de partes salientes, etc. SI NO   Cascos de seguridad | SI  | NO  |
|  | Protección de los pies es requerida cuando hay un peligro de lastimaduras de pies provocada por objetos que caen o ruedan, o por derrames de compuestos químicos o biológicos. También pueden ser dañados por objetos que atraviesen la suela y cuando los pies de los empleados puedan estar expuestos a riesgos eléctricos. SI NO   zapatos con punteras de acero para riesgos de impacto o compresión   zapatos con protección metatarsial   zapatos con entresuela de acero resistente a perforaciones   botas o sobrezapatos con resistencia química   otros: | SI  | NO  |
| 5. | Protección respiratoria es utilizada para prevenir la exposición del trabajador cuando los niveles de contaminación superan el límite admitido o cuando las medidas no son eficiente o seguras SI NO   ¿se proveen barbijos para impedir que el material particulado ingrese a las vías respiratorias?   ¿se proveen máscaras con filtro para utilizar en su laboratorio mientras esté realizando actividades? (se deben realizar controles médicos antes de usar máscaras con filtro)?. |
|  | Marque SÍ si usted cumple con los siguientes requisitos del programa para uso de máscaras con filtro Posee de un registro de las personas que utilizan máscara con filtros. Posee un registro de cada una de las máscaras, día de inicio, recambio de filtros, etc. Ha seleccionado el tipo de máscara adecuada (semimáscara [boca y nariz]; máscara completa [boca, nariz, cara y ojos]) Ha verificado que el filtro es específico para el producto químico con el cual se trabaja Ej.: Solventes orgánicos, vapores ácidos, amoníaco, etc. El usuario ha hecho una prueba de ajuste de la máscara f) El usuario ha sido entrenado para cumplir con las normas del SHyS y de ML g) Ha determinado el tiempo promedio de uso diario de la máscara |
| 6. | Ropas de Laboratorio son necesarias para proteger la piel y las ropas del personal contra contaminación. SI NO   guardapolvos de laboratorio de algodón   guardapolvos de laboratorio descartables resistentes a agentes químicos   delantal de laboratorio de goma | SI  NO  N/C  |
| 7. | Protección de oídos debe ser provista cuando los niveles de sonido superen la exposición a ruido permitida por la legislación. Como referencia considere que un alto nivel de ruido provoca que deba elevar la voz para establecer una conversación con otra persona aún en cercanías de ella. SI NO   Tapones para oídos   Orejeras |
|  | ¿Ha informado a los trabajadores bajo este riesgo que deben contactar a ML para llevar un control audiométrico? |
|  | ¿Comprende usted que significa el Rango de Reducción de Ruido de un equipo de protección (Rango de Reducción de Ruido es la reducción expresada en decibeles que provee el equipo de protección auditiva) y le ha explicado su importancia a los usuarios de protecciones auditivas? |

II.D.2.  Cumplimiento de las políticas generales de EPP de la Institución:

| a) | Los guardapolvos de laboratorio son usados siempre que los trabajadores están en el laboratorio? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Los guardapolvos de laboratorio son usados solamente dentro del laboratorio y se dejan de usar antes que el trabajador del laboratorio abandone el laboratorio (para prevenir la diseminación de contaminación fuera del lugar de trabajo). Por ejemplo para ir a comer? | SI  | NO  |
| c) | El personal se cubre las piernas y los pies para trabajos de laboratorio. Los pantalones cortos y los zapatos con aberturas en los dedos (ej. sandalias) no son usados dentro del laboratorio? | SI  | NO  |
| d) | La protección ocular, guantes y guardapolvos de laboratorio son usados por cada uno de los trabajadores del laboratorio que manipulan agentes químicos, biológicos y otros agentes de riesgo? | SI  | NO  |
| e) | Los guantes se los quitan cuando abren puertas o tocan objetos que puedan diseminar contaminación a otros? | SI  | NO  |

| Los EPP marcados arriba protegen adecuadamente a los trabajadores contra riesgos dentro del laboratorio? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO a cualquiera de las preguntas de la sección EPP, explique porque su práctica se aleja de la política de protección.

II.E. Emergencias y Descontaminación ante Derrames.

Por favor ante dudas consulte la Ficha de Entrenamiento para Respuestas ante Emergencias.

II.E.1. 	Respuesta ante una emergencia - El SHyS requiere que los empleados se encuentren capacitados y entrenados en como responder ante situaciones de emergencia, incluyendo fuego, derrames o amenazas de derrames de sustancias peligrosas, desalojo seguro del edificio, etc.

La Institución debe generar un sistema de evacuación general con personal del SHyS, y el personal de su línea de investigación, debe colaborar en caso de emergencias como Brigadistas, con la oficina de Vigilancia. Usted debe complementar el mismo con la formulación de un plan de evacuación de su laboratorio.

| ¿Ha puesto usted a disposición de los trabajadores el plan de respuesta ante emergencias correspondiente a su edificio, o el de su laboratorio? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Ha usted discutido los procedimientos a seguir en caso de incendio o derrame? | SI  | NO  |
| ¿Saben los trabajadores de su laboratorio por donde deben ganar el exterior durante una evacuación del edificio? | SI  | NO  |
| ¿Ha usted pegado las señales de procedimientos de emergencia requeridos? | SI  | NO  |
| ¿Tiene usted pegado el número de emergencias de la Institución o de las Organizaciones que prestan colaboración en caso de emergencias, en sus aparataros telefónicos o en cercanías de estos? | SI  | NO  |

Si alguna respuesta es NO, explique.

Es imprescindible la colaboración de todos, en caso de emergencia. Para ello requerimos que cada línea de investigación proponga a un brigadista de su grupo de trabajo, que cumpla con aptitudes físicas y psíquicas para actuar en caso de emergencias, participando en ayudar a desalojar el edificio, contener la emergencia hasta que concurran al lugar medios profesionales externos de auxilio, etc. El SHyS capacitará a los Brigadistas en temas relacionados con las emergencias. La persona de vuestra línea de investigación que colaborará con las Brigadas de Evacuación es:

Apellido y Nombres: ..........................................................

a) Respuesta ante derrames químicos

| ¿Ha entrenado usted a los trabajadores de su laboratorio para entender la diferencia entre incidente y derrame químico mayor? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Entienden cómo actuar en caso de un derrame mayor? | SI  | NO  |
| ¿Saben ellos cuando es necesario evacuar el laboratorio? | SI  | NO  |

b) Respuesta ante derrames biológicos

| ¿Ha entrenado usted a los trabajadores de su laboratorio para manejar un derrame biológico? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Entienden cómo actuar en caso de un derrame biológico que pueda involucrar la generación de gotas respirables o aerosoles? | SI  | NO  |
| ¿Saben ellos cuándo es necesario evacuar el laboratorio? | SI  | NO  |

II.E.2.	Lavaojos - La política de seguridad de la Institución requiere un lavaojos accesible durante la jornada laboral a todo laboratorio donde se usan o almacenan agentes químicos o biológicos. Los lavaojos deben estar localizados dentro de un área de tiempo de traslado de 10 segundos desde el lugar de trabajo donde exista un riesgo de salpicaduras. Para el uso de ácidos fuertes o cáusticos, el lavaojos debe estar inmediatamente adyacente al riesgo. Los lavaojos deben ser revisados semanalmente, es decir deben ser activados para permitir el flujo de los sedimentos acumulados en la cañería.

| ¿Existe un lavaojos funcionando apropiadamente accesible durante la jornada laboral en lugar cercano a sus laboratorios? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Está fácilmente accesible desde cualquier parte del laboratorio? | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, a cualquiera de estos puntos, explique.

| ¿Cumple usted con la política de inspección y revisión mensual de los lavaojos? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Lleva Ud. registro de las inspecciones a los lavaojos? | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, explique.

II.E.3. 	Ducha de seguridad –La política de seguridad de la Institución requiere que si tuviera instalado una ducha de seguridad además de un Lavaojos/ducha, localizada en áreas accesibles que sean alcanzadas en no más de 20 segundos desde el laboratorio donde se usan o almacenan agentes químicos o biológicos. La ducha debe estar ubicada en el mismo nivel que el riesgo y el recorrido debe estar libre de obstrucciones que inhiban el inmediato uso del equipo. Avise al SHyS si no se ha realizado el control.

| Por favor confirme si existe una ducha disponible a una distancia adecuada de su laboratorio | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Están las duchas que deben ser usadas por los trabajadores de su laboratorio libres de obstrucciones? No deben existir obstrucciones que impidan el fácil acceso a las duchas. | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, explique.

II.E.4. 	Botiquín de primeros auxilios - Por favor lea el documento Política de Botiquines de Primeros Auxilios y Normas para Laboratorios. La política de seguridad de la Institución requiere que cada Investigador Responsable provea un botiquín de primeros auxilios para el grupo de investigación. Para asegurar una disponibilidad adecuada, los botiquines no deben ser compartidos entre grupos de investigación. Se han especificado los componentes de un botiquín de primeros auxilios aceptable.

| ¿Ha usted provisto el laboratorio con un botiquín de primeros auxilios? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Saben los trabajadores de su laboratorio donde encontrar el botiquín de primeros auxilios y está siempre accesible dentro de sus horas de trabajo? | SI  | NO  |

Para aquellos laboratorios que trabajan con ácido fluorhídrico, el SHyS recomienda contar con una cantidad de gel antídoto de gluconato (glucamato) de calcio. La compra de este material es recomendada por los severos efectos corrosivos causados en la piel y huesos por el ácido fluorhídrico (HF). El gel es la mejor opción para detener el daño y debe ser aplicado abundantemente tan pronto como sea posible. Lave la quemadura con agua al menos durante 5 minutos.

| ¿Su trabajo de investigación involucra el uso de ácido fluorhídrico (HF)? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta es SI, provee usted gel antídoto para ácido fluorhídrico (HF) ? | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, ¿Porqué no?

###### II.E.5.	Rejillas con trampa de gases

Por favor lea el documento Mantenimiento de Rejillas con Trampa de Gases. La política de seguridad de la Institución requiere que cada investigador responsable se asegure que las trampas de gases de las rejillas del laboratorio sean revisadas mensualmente. Se deberá agregar agua semanalmente, preferentemente dos (2) veces por semana en caso que el uso del laboratorio no alimente el agua dentro de la pileta de piso, de forma tal que asegure conformar o asegurar el cierre o sello hidráulico

| ¿Su laboratorio cuenta con rejillas con trampa de gases? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Saben los trabajadores de su laboratorio cuáles son, como funcionan y como deben ser mantenidas? (Consulte: http://www....................) | SI  | NO  |

II.F. Medidas de Protección para Fuego

II.F.1. 	Extinguidores (Matafuegos)– La Institución debe contar con extinguidores de distinta clase ampliamente distribuidos por los distintos edificios de la Institución. El personal de su Laboratorio debe saber cuál es el extinguidor apropiado para el tipo de riesgo de su laboratorio y donde se encuentran los más cercanos. La política de seguridad de la Institución requiere que usted tenga acceso durante las 24 hs en no más de 10 segundos desde su laboratorio a un extinguidor adecuado a todo tipo de riesgo. La falta de matafuegos en estas condiciones debe ser comunicada al SHyS. Por favor verifique que el matafuegos en las condiciones de accesibilidad requeridas sea el adecuado para el riesgo presente en su laboratorio.

Clase A: materiales combustibles ordinarios, como madera, telas, papel, goma y cualquier plástico

Clase B: líquidos o gases inflamables

Clase C: equipos eléctricos enchufados

Clase D: metales combustibles, como magnesio, titanio, zirconio, sodio y potasio (un cubo de arena reemplaza a un extinguidor de polvo seco en el caso de fuegos órgano-metálicos).

| ¿Hay accesible una cantidad adecuada de extinguidores para cumplir con la política descripta precedentemente? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| ¿Existe el tipo adecuado de extinguidores? | SI  | NO  |
| ¿Ha usted entrenado a los trabajadores de su laboratorio para que conozcan que clase de extinguidor usar para cada tipo de fuego? | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO a cualquiera de las 3 preguntas anteriores, explique.

Nota: El SHyS debe dictar cursos de entrenamiento en el uso de extinguidores. La recarga de matafuegos corre por cuenta de la Institución. El SHyS debe inspeccionar y mantener tales extinguidores. Controle las etiquetas de inspección para asegurar la periódica re-certificación y avise al SHyS si la fecha de control está vencida.

Nota: Las mantas ignífugas son utilizadas como elementos adicionales como material de primeros auxilios para apagar un pequeño incendio mediante sofocación. Prever que estas mantas pueden ser responsables de aumentar la severidad de una quemadura.

|  | ¿Provee usted de algún sistema de extinción del fuego especial (esto incluye los rociadores de techo)? Si la respuesta es NO, pase al punto II.F.2. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- | --- |

Si la respuesta es SI, por favor indique el tipo y el propósito

| II.F.2. | Almacenamiento de Sustancias Inflamables - Las heladeras usadas para almacenar líquidos inflamables deben ser seguras –antiexplosivas. Las heladeras seguras antiexplosivas son las que no tienen fuentes de ignición o chispa, dentro del compartimiento de almacenado. Dichas heladeras han sido diseñadas para proteger contra la ignición de vapores inflamables tanto dentro como fuera del compartimiento de almacenado, o ante un derrame. Control de fuentes de ignición |
| --- | --- |
|  | ¿Almacena usted materiales inflamables en heladeras? Si la respuesta es NO, pase al punto II.F.3 | SI  | NO  |
|  | ¿Ha tomado medidas para que las heladeras sean seguras ante explosiones. es decir, prescindir del mecanismo que provoque el accionamiento de la luz de la heladera cuando es abierta, o el termotasto en su interior? | SI  | NO  |
|  | ¿Las heladeras donde se almacenan l{iquidos inflamables son a prueba de explosiones? (una respuesta NO a esta pregunta o la anterior indica una fuente de preocupación ante la posibilidad de incendios). | SI  | NO  |
| II.F.3 | Volumen de sustancias Inflamables. El volumen máximo de líquidos inflamables en uso en un laboratorio es de 15 litros, cuyo envase mayor no debe superar el litro (1 l.). El resto debe almacenarse en condiciones especiales, como ser un armario cerrado conectado a un equipo de ventilación dentro del laboratorio, o en el Droguero que posee la Institución para uso de los departamentos.. A mayor volumen las medidas se seguridad se incrementan, como ser eliminación de fuentes de ignición (mecheros a gas, chispas eléctricas, etc.), extintores manuales dentro del laboratorio, dos (2) salidas al exterior del laboratorio, armarios ignífugos, etc. |
|  | Utiliza sustancias inflamables en su laboratorio? Si la respuesta en NO pase al punto II.F.4. | SI  | NO  |
| ¿Tiene almacenado el laboratorio en todo momento menos de 15 litros de inflamables –en total- y en envases menores de 1 litro? | SI  | NO  |

Si la respuesta anterior es NO indique:

|  | Cual es el volumen total máximo de sustancias inflamables que utiliza por semana: ....... litros Cual es el volumen total máximo de sustancias químicas que utiliza por semana: ...... litros Cual es el volumen total máximo que necesita almacenar en su laboratorio: .......... litros Cual es el volumen del envase mayor con inflamable almacenado: .......... litros Cuales son las medidas de seguridad que adoptó: |
| --- | --- |
| II.F.4. | Puntos relacionados - Prácticas apropiadas en heladeras Separación de materiales |  |  |
|  | ¿Ha usted confirmado que los alimentos o bebidas no son almacenados en heladeras usadas para alojar productos químicos o material de laboratorio de cualquier tipo? | SI  | NO  |
|  | Etiquetado |  |  |
|  | ¿Tienen las heladeras que almacenan productos químicos una etiqueta que indica que en ellas está prohibido el almacenamiento de alimentos o bebidas? | SI  | NO  |
|  | ¿Ha usted etiquetado todas las heladeras que no son seguras – no antiexplosivas- para indicar que no deben ser guardados allí los materiales inflamables? | SI  | NO  |
|  | ¿Ha usted etiquetado todas las heladeras emplazadas en lugares fuera de los laboratorios o en laboratorio de uso común, informando: jefe de la línea de investigación, teléfono de contacto, interno, que contiene, número de laboratorio, etc? Esta indicación es válida para muebles de guardado ubicados en zonas comunes. | SI  | NO  |

II.G.	Control de Áreas y Alarmas.

Por favor informe el tipo de alarma y número de laboratorio y piso en donde estén emplazadas, como por ejemplo alarmas en incubadoras o ultra-freezers. Esto es necesario para poder determinar el origen de las alarmas que no son generales, en caso de disponer de las mismas, y para evitar falsas alarmas o estados de emergencia inexistentes.

| Tipo de Alarma | Laboratorio - Piso |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Para cumplir con la política de alarmas de seguridad deben verificarse los siguientes requisitos:

- debe ser colocada una lista con las señales de alarma y su significado en la puerta exterior del laboratorio, o del equipo.

- deber ser completado y enviado al SHyS una notificación de alarmas de cada laboratorio con alarma para ser incluido en la base de datos de alarmas del SHyS y de Vigilancia.

- el manual de uso del dispositivo, instrumento o equipo debe estar disponible en un lugar de fácil acceso para los trabajadores del laboratorio que quieran acceder a él,.

| ¿Cumplió usted con cada una de las políticas de alarmas requeridas? | SI  | NO  | N/C  |
| --- | --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO, ¿Porqué no?

II.H.  Documentación sobre Seguridad.

| ¿Cuenta usted con un Manual de Seguridad (o algún documento similar sobre información de seguridad) en un lugar de fácil acceso de su laboratorio? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

¿El manual con que Ud. cuenta tiene la siguiente documentación? (Los puntos 1-7 son requeridos para todo laboratorio. El punto 8 es requerido para cualquier laboratorio con riesgo químico o biológico. El resto de los puntos depende de las actividades que se desarrollen en el laboratorio.)

| copia del Programa de Prevención de Riesgos Laborales copia de la revisión anual correspondencia relacionada con su Programa de Prevención de Riesgos Laborales, por ej del SHyS, autoridades, Agencia de Investigación, Facultad, etc. procedimientos de emergencia registro de inspección de (lavaojos/duchas)??? documento Política de Botiquines de Primeros Auxilios??? Constancias de capacitación dadas al personal | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Manual de Seguridad Química y Biológica en los Laboratorios | SI  | NO  | N/C  |
| Documento del Programa de Comunicación de Riesgos | SI  | NO  | N/C  |
| Documento del Programa de Patógenos Presentes en Sangre | SI  | NO  | N/C  |
| Manual de Campanas Químicas | SI  | NO  | N/C  |
| Documento del Programa de Protección Respiratoria, si corresponde | SI  | NO  | N/C  |
| Normas específicas de trabajo seguro para su laboratorio | SI  | NO  | N/C  |
| ¿Tiene usted un inventario de sustancias químicas actualizado? | SI  | NO  | N/C  |
| Ud. debe proveer de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) en forma escrita (papel), accesibles y disponibles de cada químico que utilice en su laboratorio o que se vaya a utilizar en su línea de investigación. ¿Tiene las MSDS accesibles en su laboratorio? | SI  | NO  |
| ¿Ha usted entrenado a los trabajadores de su laboratorio para leer las MSDS y saber elegir la información útil? | SI  | NO  |
| ¿Han sido entrenados los trabajadores de su laboratorio para utilizar las medidas de protección necesarias para protegerlos de riesgos para la salud y comprenden que es un procedimiento seguro de trabajo? | SI  | NO  |
| ¿Existen constancias escritas del entrenamiento o capacitación? | SI  | NO  |
| Yo acepto que antes de dejar de trabajar definitivamente en mi laboratorio voy a completar el Formulario para el cierre definitivo de un laboratorio para asegurar la remoción de todos los riesgos potenciales y/o los materiales riesgosos. Se que el formulario está disponible en el SHyS y en la página Web: http://www...................................................... | SI  | NO  |

_____________________________________

III.	SEGURIDAD QUÍMICA.

La Seguridad química se refiere a si usted usa agentes químicos (no si su laboratorio es de química).

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso de agentes químicos, cilindros de gases comprimidos, materiales altamente reactivos, reacciones a alta presión o sistemas de vacío? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección IV. Seguridad Biológica | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

III.A.	Inventario de Agentes Químicos. Por favor liste todos los compuestos químicos usados en su investigación y/o en almacenamiento en su laboratorio. El SHyS y ML y las políticas de seguridad de la Institución requieren un inventario actualizado de cada agente químico en su laboratorio al presentar su Programa de Prevención de Riesgos Laborales. Por favor indique el volumen de cada compuesto almacenado, su estado físico, y la frecuencia de uso de esa sustancia. Al elaborar la Revisión Anual del Programa de Prevención de Riesgos Laborales actualice su inventario y entréguelo al SHyS junto con la Revisión.

Marque cada compuesto con potencial efecto cancerígeno colocando un "(" al lado del nombre del compuesto. La lista debe ser detallada y completa. La información relativa a la clasificación de productos químicos como riesgosos ante el cáncer puede ser encontrada en el Apéndice del Manual de Seguridad Química y Biológica en los Laboratorios.

Su lista no está limitada por el espacio destinado al inventario de sustancias químicas (ver final del formulario). Agregue las hojas que sean necesarias. Considere si puede justificar tener en almacenamiento un químico rara vez usado que pueda estar en estantes de almacenamiento por varios años.

Las normas vigentes exigen a la Institución que minimice la cantidad de productos químicos descartados. Una base importante de esta normativa es que se adquieran solamente las cantidades de productos químicos necesarias para llevar adelante su trabajo de investigación. No se debe comprar material en exceso porque aumenta el volumen de material riesgoso descartado y aumenta el riesgo de derrames significativos, además eventual aumento de la carga de fuego.Una cantidad almacenada mínima es también beneficiosa para proteger la seguridad la INSTITUCIÓN ante una emergencia. Cuanto mayor es el volumen de productos químicos a mano, mayor es el riesgo de que la rotura de contenedores implique la mezcla de agentes incompatibles o la liberación de compuestos reactivos.

Recuerde que

- en su laboratorio o línea de investigación no debe poseer más de 15 litros de sustancias inflamables

- es recomendable que en su laboratorio o línea de investigación no exista más cantidad de sustancias químicas que las que vaya a utilizar en una semana.

| Aseguro que he revisado mi inventario y he eliminado los productos químicos superfluos como fue posible y mantengo un stock mínimo | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| He provisto de acceso a las Hojas de Datos de Seguridad MSDS de cada agente químico que figura en el inventario? | SI  | NO  |
| He almacenado los productos que utilizo en mi laboratorio según un criterio químico y no por orden alfabético? | SI  | NO  |
| Todos los agentes químicos trasvasados tienen rótulos que reproducen la información del envase original y las mezclas y soluciones preparadas en el laboratorio, están en envases identificados con denominación, riesgo y fecha? | SI  | NO  |

Si alguna de las respuestas es NO, ¿Porqué no?

III.B. 	Uso de Cancerígenos. Por favor consulte las Fichas de Seguridad Química para obtener una lista de los compuestos específicamente regulados como agentes cancerígenos

| Posee en su inventario o utiliza agentes químicos cancerígenos? Ver la lista de sustancias cancerígenas de la IARC http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthall.php | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si la respuesta es NO, pase al punto III.C. Productos químicos peligrosos

| Si la respuesta es SÍ, para cumplir con este requisito de la documentación, por favor marque SI, si la siguiente formulación general se aplica a sus prácticas. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

He evaluado los elementos considerados como cancerígenos incluidos en mi inventario químico. Basado en las mínimas cantidades presentes, y en la limitada frecuencia de uso, yo no espero que se excedan los niveles de exposición permanente o el límite de exposición de corto tiempo. Estos productos químicos son manipulados con controles de ventilación adecuados para minimizar las exposiciones por concentración en aire. Ellos son almacenados en un área especial señalizada. He revisado y actuado ante: todas las operaciones del laboratorio que puedan generar riesgos inhalatorios de estos agentes y la asignación de quienes son los trabajadores que realizan esas operaciones. toda información, observación, cálculo que pueda indicar exposición de los empleados cualquier medida de protección previa para estos productos químicos en aplicaciones similares en la Institución (información provista por el SHyS) cualquier síntoma de empleados que puedan atribuirse a la exposición a esos productos químicos

Si la descripción que antecede no refleja su situación y usted contesto NO a la pregunta anterior, por favor explique su protocolo para el manejo de cancerígenos en el recuadro siguiente.

III.C. 	Productos Químicos Peligrosos. Por favor consulte las Fichas  de Seguridad Química  para el manejo de productos químicos peligrosos que se encuentren en su inventario químico.

| De acuerdo con el entrenamiento que yo he suministrado, todos los trabajadores del laboratorio bajo mi supervisión adhieren a las prácticas descriptas en las Fichas de Seguridad Química. Nosotros cumpliremos con las normas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad (CS). | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Cada persona está al tanto o conoce los riesgos de salud involucrados con los productos químicos que están usando. | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, explique como se desvían sus prácticas de los estándares y por qué han elegido apartarse de los procedimientos establecidos.

III.D.	Cilindros de Gases Comprimidos. Por favor consulte la Ficha de Seguridad en la Manipulación de Cilindros de Gases Comprimidos  para el manejo de cilindros de gases comprimidos que se encuentren en su inventario químico.

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso de cilindros de gases comprimidos? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección III.E. Materiales Altamente Reactivos, Reacciones a Alta Presión o Sistemas de Vacío. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta es SI, todos los trabajadores bajo mi supervisión cumplirán con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad en la Manipulación de Cilindros de Gases Comprimidos, de acuerdo con el entrenamiento que les he impartido. Nosotros cumpliremos con las normas de seguridad establecidas. | SI  | NO  |
| Cada persona está al tanto de las prácticas adecuadas requeridas para el manejo de cilindros presurizados, y de los riesgos involucrados. | SI  | NO  |
| Los cilindros de gases a presión se encuentran identificados, y etiquetados los vacíos y llenos? | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

| Habitualmente, cuantos cilindros de gases posee, incluyendo vacíos y llenos? | Cant: ....... |
| --- | --- |
| Con cuáles sustancias –gases a presión- trabaja? |

III.E. 	Materiales Altamente Reactivos, Reacciones a Alta Presión o Sistemas de Vacío. Por favor consulte la Ficha de Seguridad en el Trabajo con Materiales Altamente Reactivos, Reacciones a Alta Presión o Sistemas de Vacío para el manejo de materiales altamente reactivos que se encuentren en su inventario químico y/o riesgos asociados con el sistema.

| ¿El trabajo de investigación que se desarrolla en el laboratorio involucra materiales altamente reactivos, reacciones de alta presión o sistemas de Vacío? Si la respuesta es NO, pase a la sección III.F. Residuos Peligrosos | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta es SI, todos los trabajadores bajo mi supervisión cumplirán con las prácticas descriptas en Ficha de Seguridad en el Trabajo con Materiales Altamente Reactivos, Reacciones a Alta Presión o Sistemas de Vacío, de acuerdo con el entrenamiento que les he impartido. Nosotros cumpliremos con las normas de seguridad | SI  | NO  |
| Cada persona está al tanto de los riesgos involucrados con los productos químicos que usan. | SI  | NO  |
| Cada persona está preparada para minimizar el potencial de explosiones o implosiones. | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

Con cuáles de estos equipos o dispositivos trabaja en su actividad en el laboratorio?

#### Iii.F.	residuos peligrosos.  En todo laboratorio que se utilicen agentes químicos, se producen residuos peligrosos. Para la manipulación, almacenamiento y descarte se deben tener como mínimo las mismas consideraciones de seguridad que cuando se utilizan las sustancias químicas. (ver http://www................................. , residuos peligrosos)

| ¿Involucra su trabajo de investigación la generación de Residuos Peligrosos? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección IV. SEGURIDAD BIOLÓGICA. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Todos los trabajadores bajo mi supervisión cumplirán con las prácticas descriptas en el documento sobre Gestión de Residuos en General, de acuerdo con el entrenamiento que les he impartido. | SI  | NO  |
| Cada persona bajo mi supervisión está al tanto de las prácticas adecuadas requeridas para el manejo y almacenamiento en mi laboratorio de residuos peligrosos. | SI  | NO  |
| Las personas que manipulan o trasladan los Residuos Peligrosos, por ejemplo desde el almacenamiento en mi laboratorio, hasta el local de Acopio de Residuos Peligrosos de la Institución, tiene el entrenamiento necesario para evitar incidentes. Si tuviesen un incidente conocen el procedimiento a seguir. | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

_______________________________

IV.	SEGURIDAD BIOLOGICA

La Seguridad biológica se refiere a si usted usa o está expuesto potencialmente a agentes biológicos, no si su laboratorio es de biología.

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso o exposición potencial a agentes biológicos? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección V. SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y LASERES. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

IV.A. 	Nivel de Bioseguridad 2 (NB2). Por favor consulte la Ficha de Seguridad Biológica para obtener explicación de las medidas necesarias para controlar agentes biológicos que están relacionados con enfermedades humanas (como alternativa puede consultar el Manual BMBL del CDC en www............................).

| ¿El trabajo de investigación realizado en su laboratorio es llevado a cabo con agentes clasificados como NR2 o puede existir potencial exposición a dicho tipo de agente de riesgo? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección IV.B. Programa de Patógenos Presentes en Sangre. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta es SI, todos los trabajadores bajo mi supervisión cumplirán con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad Biológica, de acuerdo con el entrenamiento que les he impartido. Nosotros cumpliremos con las normas de seguridad establecidas por el CS. | SI  | NO  |
| Cada persona está al tanto de los riesgos a la salud involucrados con los agentes infecciosos, material biológico, o animales infectados que están manipulando. | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

IV.B.    Nivel de Bioseguridad 3 (NB3). Por favor consulte la Ficha de Seguridad Biológica para obtener explicación de las medidas necesarias para controlar agentes biológicos que están relacionados con enfermedades humanas (como alternativa puede consultar el Manual BMBL del CDC en www............................).

| ¿El trabajo de investigación realizado en su laboratorio es llevado a cabo con agentes clasificados como NR3 o puede existir potencial exposición a dicho tipo de agente de riesgo? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección IV.C. Programa de Patógenos Presentes en Sangre. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta es SI, todos los trabajadores bajo mi supervisión cumplirán con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad Biológica, de acuerdo con el entrenamiento que les he impartido. Nosotros cumpliremos con las normas de seguridad | SI  | NO  |
| Cada persona está al tanto de los riesgos a la salud involucrados con los agentes infecciosos, material biológico, o animales infectados que están manipulando. | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

IV.C. 	Programa de Patógenos Presentes en Sangre. Este segmento de la sección de Seguridad Biológica del Programa de Prevención de Riesgos Laborales es necesario si Ud maneja o almacena sangre humana, productos sanguíneos, u otro material potencialmente infeccioso como parte de sus trabajos de investigación. Por favor consulte la Ficha de Seguridad Biológica para conocer los procedimientos apropiados y los controles que se deben efectuar a los trabajadores que trabajan con sangre humana, productos sanguíneos, y otros materiales potencialmente infecciosos (como alternativa puede consultar el Manual BMBL del CDC en www............................). Por favor preste atención a la sección que lista las prácticas específicas para el uso de sangre humana.

Los estándares de trabajo con patógenos presentes en sangre requieren medios adecuados y controles de prácticas de trabajo como una manera de eliminar o minimizar la exposición ocupacional. Para cumplir con esta regulación, la Institución ha formulado un Programa de Patógenos presentes en Sangre para todos los usuarios de materiales humanos. Los protocolos específicos del laboratorio son cubiertos aquí en el Programa de Prevención de Riesgos Laborales.

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso de sangre humana, productos sanguíneos, u otros materiales potencialmente infecciosos? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección IV.D. Programa de Seguridad de Recombinación de ADN. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Si la respuesta es SI, usted debe realizar una determinación de exposición para identificar aquellas clasificaciones de trabajos en los cuales sea posible una exposición. Esta determinación debe hacerse sin tener en cuenta el uso de equipos de protección personal (no tenerse en cuente pero si debe ser obligatorio su uso). Debe mantenerse actualizada y contener:

1. 	Trabajos Clasificados en la Categoría A. - una lista de los trabajos clasificados en los que todos los empleados en esos trabajos tengan exposición ocupacional.

2. 	Trabajos Clasificados en la Categoría B. - una lista de los trabajos clasificados en los que algunos empleados tengan exposición ocupacional.

3. 	Tareas y procedimientos. una lista de todas las tareas y procedimientos o grupos de tareas y procedimientos estrechamente relacionados que son realizados por empleados en tareas clasificadas en la categoría B, anterior, en la que ocurre exposición ocupacional.

| La determinación de la exposición es completa y precisa. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Una copia del Programa de Patógenos Presentes en Sangre se encuentra en el Manual de seguridad del laboratorio. | SI  | NO  |
| Los trabajadores del laboratorio han sido entrenados para entender la información presente en el Plan de Control de Exposición, y se encuentra un acopia accesible cuando hay trabajos en curso. | SI  | NO  |
| Se han suministrado Elementos de Protección Personal adecuados y se mantiene su uso en el laboratorio. | SI  | NO  |
| Los trabajadores del laboratorio siguen los procedimientos apropiados de descontaminación para la disposición de materiales y derrames. | SI  | NO  |
| ¿Ha contratado usted un servicio de lavandería (u otro procedimiento) para lavar los guardapolvos que han sido descontaminados en el laboratorio? | SI  | NO  |
| ¿Mantiene usted un orden adecuado? | SI  | NO  |
| Se ha ofrecido la vacunación contra la hepatitis B sin cargo a cada trabajador del laboratorio con riesgo razonable a una exposición | SI  | NO  |
| Todos los trabajadores de su laboratorio con riesgo razonable a una exposición han completado el consentimiento para hacer trabajos de virus de Hepatitis B. | SI  | NO  |
| Los trabajadores del laboratorio han sido informados de los procedimientos de evaluación pos-exposición y seguimiento. | SI  | NO  |
| Los protocolos del laboratorio incluyen una evaluación o investigación de las circunstancias relacionadas con un proceso de exposición. | SI  | NO  |

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es NO, explique por qué no.

| De acuerdo con los estándares del Programa de Patógenos Presentes en Sangre y el entrenamiento que he suministrado, todos los trabajadores bajo mi supervisión cumpliremos con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad Biológica y el Programa de Patógenos Presentes en Sangre. Nosotros cumpliremos con las normas de seguridad establecidas por el CS. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Cada persona conoce los riesgos a la salud involucrados con los materiales derivados de humanos potencialmente infecciosos que usan. | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

Por favor describa cualquier práctica o procedimiento de Patógenos Presentes en Sangre que suplemente o difiera de la información presentada en el Programa de Patógenos Presentes en Sangre.

IV.D. 	Programa de Seguridad de Recombinación de ADN.  Por favor consulte la Ficha de Seguridad Biológica para conocer si esta sección se aplica a su trabajo.

| ¿Se realiza en su trabajo de investigación Recombinación de ADN? Si la respuesta es NO, pase a la sección V. Certificado de Acuerdo | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, ¿Ha usted completado y enviado al SHyS en formulario de registro (ver:http://www..........................................................) requerido para trabajos de investigación de Recombinación de DNA? | SI  | NO  |
| ¿Ha incluido el Manual para el Programa de Seguridad de trabajos de investigación de Recombinación de DNA en el manual de seguridad del laboratorio. | SI  | NO  |
| De acuerdo con el entrenamiento que he proporcionado, todos los trabajadores en mi laboratorio bajo mi supervisión cumpliremos con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad Biológica y el Programa de Seguridad de trabajos de investigación de Recombinación de ADN. | SI  | NO  |
| Cada persona está al tanto de los riesgos de trabajos de investigación de Recombinación de DNA y las prácticas de seguridad requeridas determinadas por el CS. | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, explique porque no.

#### IV.E.	Residuos patogénicos.  En todo laboratorio que se utilice material biológico, se producen residuos patogénicos. Para el manipuleo, almacenamiento y descarte se deben tener como mínimo las mismas consideraciones de seguridad que cuando se utiliza el material biológico.

| ¿Involucra su trabajo de investigación la generación de Residuos Patogénicos? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección V. SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y LASERES. | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Todos los trabajadores bajo mi supervisión cumplirán con las prácticas descriptas en el documento sobre Gestión de Residuos en General, de acuerdo con el entrenamiento que les he impartido. | SI  | NO  |
| Cada persona bajo mi supervisión está al tanto de las prácticas adecuadas requeridas para el manejo y almacenamiento en mi laboratorio de residuos patogénicos. | SI  | NO  |
| Las personas que manipulan o trasladan los Residuos patogénicos por ejemplo desde el almacenamiento en mi laboratorio hasta el local de Acopio de Residuos patogénicos de la Institución, tiene el entrenamiento necesario para evitar incidentes. Si tuviesen un incidente conocen el procedimiento a seguir. | SI  | NO  |

Si la respuesta a alguna de las preguntas es NO, explique por qué no.

_____________________________________________

V.	SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y LASERES.

La Seguridad radiológica se refiere a si usted usa materiales radioactivos, no si su laboratorio es de radiología.

V.A. 	Programa de Protección Radiológica. Por favor consulte la Ficha de Seguridad Radiológica para obtener explicación de las medidas necesarias para usar materiales radioactivos

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso de materiales radioactivos? Si la respuesta es NO, por favor pase al punto V.B. Programa de Seguridad en Láseres | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Los trabajos con materiales radioactivos requieren que el laboratorio donde se almacenan y utilizan materiales radioactivos y sus residuos, cuente con un profesional habilitado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (Permiso Individual).

| ¿Cuenta el laboratorio antes mencionado con un profesional habilitado por la Autoridad Regulatoria Nuclear? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Indique Nombre, Apellido, Nº de Permiso individual, y Vigencia. ............................................................................................ |
| ¿Cuenta el/los laboratorio/s con el permiso de la Autoridad Regulatoria Nuclear para almacenar, utilizar materiales radioactivos y acopiar residuos (Licencia de Operación)? | SI  | NO  |
| Indique Nº de laboratorios, Piso, Nº de permiso, Vigencia: ..................................................................................................... |
| Si la respuesta a la preguntas anteriores fue SI, ¿Ha usted completado y enviado al SHyS el formulario de registro requerido para trabajos con materiales radioactivos? | SI  | NO  |
| Si la respuesta a alguna o todas las respuestas anteriores es NO, explique por qué no |  |  |
| ¿Ha incluido el Manual para el Programa de Seguridad de trabajos con materiales radioactivos en el manual de seguridad del laboratorio? | SI  | NO  |
| De acuerdo con el entrenamiento que he proporcionado, todos los trabajadores en mi laboratorio bajo mi supervisión cumpliremos con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad Radiológica. | SI  | NO  |
| Cada persona conoce los riesgos de trabajo con materiales radioactivos y las prácticas de seguridad requeridas determinadas por el CS? | SI  | NO  |
| Los espacios autorizados para los trabajos con material radiactivo y heladeras asignadas para almacenamiento del material están identificados con el pictograma? | SI  | NO  |
| Los residuos están dispuestos en lugares de acopio a la distancia de seguridad del paso de las personas e identificados correctamente? | SI  | NO  |

Si la respuesta a algunas de las preguntas es NO, explique por qué no.

V.B.	Programa de Seguridad en Láseres. Por favor consulte la Ficha de Seguridad en Láseres para obtener detalles sobre las medidas necesarias de protección en el uso de láseres.

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso de láseres? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección V.C. Programa de Seguridad en Radiación X | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Los trabajos con láseres de clase 3 o 4 requieren que se complete el formulario de láseres tipo 3 o 4.

| ¿Trabaja usted con de láseres tipo 3 o 4? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, ¿Ha usted completado y enviado al SHyS en formulario de registro requerido para trabajos de láseres tipo 3 o 4? | SI  | NO  |
| ¿Ha incluido el Manual para el Programa de Seguridad de trabajos con láseres en el manual de seguridad del laboratorio?. | SI  | NO  |
| De acuerdo con el entrenamiento que he proporcionado, todos los trabajadores en mi laboratorio bajo mi supervisión cumpliremos con las prácticas descriptas en la Ficha de Seguridad en Láseres. | SI  | NO  |
| Cada persona conoce los riesgos de trabajos láseres y las prácticas de seguridad requeridas determinadas por el CS. | SI  | NO  |

Si la respuesta es NO, explique por qué no.

V.C.	Programa de Seguridad en Radiación X.

| ¿Involucra su trabajo de investigación el uso de equipos generadores de radiación X? Si la respuesta es NO, por favor pase a la sección VI. Certificado de acuerdo | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |

Los trabajos con equipos generadores de radiación X requieren autorización de los mismos y un profesional habilitado por el Ministerio de Salud de la Nación.

| ¿Cuenta el laboratorio antes mencionado con un profesional habilitado por el Ministerio de Salud de la Nación? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Indique Nombre, Apellido, Nº de Autorización individual, Vigencia: ..................................................................................... |
| ¿Cuenta el/los equipo/s con la Autorización de funcionamiento emitida por Ministerio de Salud de la Nación? | SI  | NO  |

Indique: Nº de laboratorio, Piso, Nº de Disposición del MSN, Vigencia:

.................................................................................

| Si las respuestas a las preguntas anteriores fue SI, ¿Ha usted completado y enviado al SHyS copias de las autorizaciones respectivas? | SI  | NO  |
| --- | --- | --- |
| Si la respuesta a alguna o todas las respuestas anteriores es NO, explique por qué no |  |  |

________________________

VI. CERTIFICADO DE ACUERDO

Un certificado de acuerdo debe acompañar todo formulario del Programa de Prevención de Riesgos Laborales que se presente para su evaluación.

Acuerdo del Investigador Responsable.

Yo certifico que la información incluída en el Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentada en este acto, es precisa y completa.

Estoy de acuerdo en cumplir con todos los procedimientos requeridos en el Programa de Prevención de Riesgos Laborales y, a entrenar y supervisar continuamente a todos los investigadores, técnicos, becarios, personal de apoyo, contratados, etc. que trabajan o se desenvuelvan en el laboratorio. Inclusive al nuevo personal que ingrese a la línea de investigación.

______________________________________________                 _________________

Firma del Investigador Responsable				   Fecha

Encargado de Seguridad Designado.

La persona designada como Encargado de Seguridad en su laboratorio, es.

____________________________	____________________________	_______________

Encargado de Seguridad	Oficina - Laboratorio 	Teléfono en la Institución

Acuerdo de todo el Personal del Laboratorio, y Confirmación de Entrenamiento y Capacitación.

Afirmo que he leído detalladamente y entendido el Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado por el investigador responsable (incluyendo revisiones anuales, aclaraciones, y correspondencia con el SHyS).

Tengo acceso a esta información de seguridad en todo momento cuando estoy trabajando.

He sido entrenado para ser capaz de identificar riesgos a los que puedo estar expuesto y estoy de acuerdo en seguir las prácticas de trabajo y los procedimientos mencionados en el Programa.

Afirmo que llevaré adelante mi trabajo de investigación en forma segura y seré responsable de seguir las políticas de seguridad establecidas.

| Nombre | Firma | Oficina - Laboratorio | Teléfono en la Institución |
| --- | --- | --- | --- |

Continuación de listado de Acuerdo de Todo el Personal

| Nombre | Firma | Oficina - Laboratorio | Teléfono en la Institución |
| --- | --- | --- | --- |

INVENTARIO DE AGENTES QUÍMICOS

| AGENTE (si el agente es potencialmente cancerígeno | Estado físico S = Sólido L = Líquido G = Gas | Cantidad Almacenada (kg / litro) | Frecuencia de Uso D = Diario A = Algunas veces R = Rara Vez |
| --- | --- | --- | --- |
| Ej. Benceno | ( | S L G | 0,500 l | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |
|  |  | S L G |  | D A R |